#### Můžu čistírnu používat i na chalupě, kde přes zimu nikdo není?

Čistírna je konstruována tak, že snese výkyvy provozního zatížení typu „chatový provoz“. Pokud je ČOV již řádně provozně nastartována a má dostatek biologického kalu, pak vydrží až šest měsíců bez nátoku odpadních vod. Čistírna tedy přežije zimu i bez vaší přítomnosti, pokud ji ale nevypnete z elektřiny. Po příjezdu na chalupu jednoduše změníte režim chodu čistírny tak, aby odpovídal aktuálnímu zatížení, případně si čistírnu „probudíte“ na dálku ještě před vaším příjezdem prostřednictvím SW aplikace ENCELADUS.

#### Musím začít používat speciální prací prostředky?

Námi doporučovaná čistička typu AT6-20 plus umožňuje používání běžných pracích prostředků. Nejste tedy omezeni na specifický typ šetrných pracích prostředků a vaše zvyky v praní měnit nemusíte.

#### Jde z čističky odpadních vod zápach? Shlukují se kolem ní brouci?

Pokud je ČOV správně provozována, není vůbec cítit a prakticky o ní nevíte. V rámci pravidelného servisu je čistírna vždy očištěna a dál pracuje plně automaticky. Víko čističky je pevné a neláká tedy žádné brouky, komáry ani mouchy.

#### Co do čistírny nesmím vypouštět?

Můžete bez obav používat vaše oblíbené šampony, prací prostředky a přípravky na mytí nádobí. Je však nutné si uvědomit, že je to biologická čistírna, a že je k ní potřeba přistupovat citlivě. Čistírna si sice dokáže poradit i s větším množstvím agresivnějších přípravků (např. Savo), ale tuto situaci by oznámila nestandardním stavem a z dlouhodobého hlediska by to mohlo znamenat poškození biologického procesu čistírny.

Do ČOV se nesmí vypouštět zbytky kyselin, louhů, rozpouštědla, hořlaviny, léky, motorový olej, zbytky jídel, ovoce a zeleniny, velké množství kuchyňských olejů, vlhčené ubrousky a velké množství přípravků obsahující chlornan sodný.

Pokud se k ČOV budete chovat ohleduplně, odmění vás dlouhodobou a stabilní funkčností.

#### Je servis čističky složitý?

Servis domovní ČOV typu AT6-20 plus není náročný a nijak vás neomezuje. Proto ji vřele doporučujeme i vám. Dvakrát ročně je potřeba provést tzv. odkalení čistírny, kdy je čerpadlem odstraněno potřebné množství kalu, který můžete využít třeba do kompostu. Kdy je to potřeba provést se dozvíte přímo v dohledovém softwaru čistírny. Dále se u ČOV kontroluje čistota přečištěné vody pohledem.

Servisní technici jsou vždy dostupní a umí si poradit i s nestandardními stavy. Díky dohledovému softwaru se nestane, že by se vám čistírna „rozbila“ a nikdo o tom nevěděl.

#### Můžu čistírnu vypnout, když s rodinou odjíždím pryč?

Čistírna musí být pro správnou funkčnost vždy připojená k elektrické síti, tzn. že ani při vašem odjezdu na dovolenou nesmíte „shodit jistič“, na který je ČOV připojena. Dlouhodobým odpojením od elektřiny (více než 48 hodin) dochází k havárii biologického procesu, který se nedá obnovit pouhým zapnutím dmychadla, respektive „nahozením jističe“. Čistírna se pak musí kompletně vyčerpat a znovu biologicky nastartovat.

Čistírna je konstruována tak, že bez problémů snese výkyvy provozního zatížení, tzn. i provoz bez nátoku odpadní vody až po dobu šesti měsíců. Volbou provozního režimu lze přesně nastavit ten, který odpovídá aktuálnímu hydraulickému zatížení.

#### Musím kvůli čistírně rozkopat celou zahradu?

Při instalaci čistírny je potřeba umístit (zakopat) v zahradě pouze samotnou ČOV a technologický box. Obě nádrže jsou zakryté vkusnými víky, které zapadnou do vzhledu zahrady a vizuálně nijak neruší. Je však vhodné ponechat blízké okolí čistírny pochozí kvůli případným servisním zásahům.

Pochopitelně je nutné napojit splaškovou kanalizaci na ČOV. Přečištěnou vodu z ČOV lze akumulovat v další podzemní nádrži, do které se s výhodou svede i dešťová voda. Tím se vytvoří permanentní zdroj užitkové vody pro její následné využití v domě a v zahradě. Přebytečnou vodu lze buď zasakovat na pozemku nebo ji odvést do místní vodoteče, pokud taková možnost existuje.

#### Mohou být v zimě s provozem ČOV problémy?

Voda v čistírně nezamrzá. Nádrž je vyrobena z velmi odolného polypropylenu, nehrozí tedy jeho popraskání ani další problémy způsobené zimou. Je však nutné počítat s rychlejším nárůstem kalu v ČOV při stejném provozním zatížení. Proto doporučujeme ČOV ještě před zimou řádně odkalit.

#### Jsou všechny čistírny stejné a záleží jen na vzhledu?

Nesuďte čistírnu podle víka! Na trhu narazíte na drahé i podezřele levné čistírny, které zdaleka nedosahují požadované účinnosti biologického čistění. Nenechte se zlákat nízkou investicí u konkurence, která se negativně promítne v provozních nákladech a četnosti servisních zásahů. Vždy si dobře prostudujte všechna „pro a proti“.

Naše firma má 13 let zkušeností s instalací ČOV po celé ČR. Všechny námi doporučované čistírny typu AT6-20 plus jsou nejvyšší kategorie III, a splňují tak nejpřísnější kritéria na vypouštění odpadní vody do vod povrchových i vod podzemních (zasakování). U této kategorie je vysoká účinnost nitrifikace, odstraňuje se fosfor a částečné i dusík pomocí denitrifikace. Domovní čistírna typu ATplus se obejde bez srážedla na fosfor, protože si s ním dokáže poradit přirozenou cestou. Navíc nepotřebuje žádný další stupeň dočištění odpadní vody, jako je např. pískový filtr nebo UV lampa. Biologický kal z čistírny také můžete použít pro kompostování, protože není nebezpečným odpadem. Nezatěžovat životní prostředí zbytečným používáním chemických látek a spotřebou elektrické energie tam, kde to není nezbytně nutné, byl měl být náš společný cíl.

Uživatelský komfort při provozu našich čistíren zajišťuje jedinečný telemetrický systém ENCELADUS, který umožňuje její kontrolu i ovládání vzdáleně i z pohodlí domova. Provozním řádem vyžadované pravidelné dvouměsíční provádění sedimentačních zkoušek nemusíte provádět ručně a ztrácet svůj volný čas. I tuto povinnou činnost za vás vykoná automaticky a každý den telemetrie. Veškerá provozní data jsou okamžitě dostupná, a to i zpětně po dobu 365 dní. Čistírnu můžete kontrolovat i ovládat odkudkoliv, kde máte přístup na internet – klidně i z dovolené.